|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Опросный лист для заказа ГЗК**

Просим Вас по возможности максимально полно заполнить данный опросный лист.

В случае отсутствия информации или невозможности заполнить определенные поля наши специалисты готовы оказать помощь в заполнении данного опросного листа.

1. **Сведения о Заказчике**
	1. Заказчик, организация, представитель, ФИО, тел., факс и эл. адрес:

пожалуйста, введите информацию здесь

* 1. Контактное лицо, ФИО, тел., факс и эл. адрес:

пожалуйста, введите информацию здесь

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемый срок поставки |  |
| Географическое расположение |  |

1. **Данные для подбора ГЗК**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнение |  |
| Заправляемая техника(для мобильной — только «Автотранспорт») |  |
| Количество заправочных постов (для ПАГЗ и мобильной — не более 1) |  |
| Количество линий давления (для ПАГЗ — не более 1, для мобильной — обычно 3) |  |
| Стандарт заправочного устройства |  |
| Дополнительная комплектация для мобильных колонок(стандартная комплектация: * заправочный рукав с разрывными устройствами;
* комплект кабелей (50 м) для подключения к питанию и системе учета топлива;
* цифровая клавиатура для ввода дозы, расположенная на блоке электроники).
 | пожалуйста, перечислите требуемые адаптеры |
| Дополнительная комплектация для стационарных колонок(стандартная комплектация: * внешний фильтр газа (40 мкм) на каждую линию давления;
* внешний кран шаровый ручной (Ду 10) на каждую линию давления;
* комплект заправочных рукавов с разрывными устройствами на каждый пост).
 | пожалуйста, перечислите требуемые адаптеры |
| Требуется сопряжение с существующей системой коммерческого учета? | Название: Протокол связи:  |
| Требуется система коммерческого учета топлива?Стандартный комплект:* POS-терминал;
* монитор;
* денежный ящик;
* фискальный регистратор;
* программируемая клавиатура;
* считыватель штрих-кодов;
* блок сопряжения с ГЗК;
* программное обеспечение «АСУ Топаз-АЗС»
 |  |
| Чтение идентификационных карт стандарта [EM-Marin](https://ru.wikipedia.org/wiki/EM-4100) (применимо для АТП и других организаций) |  |
| Требуемые работы |  |
| Дополнительные требования(цветовые решения, брендирование, уточнения по комплектации и протоколам обмена и т.д.) | пожалуйста, введите информацию здесь |
| Требуемое количество ГЗК данного типа, шт. |  |

**Спасибо!**